Приложение №3 к договору об оказании

коммунальных и эксплуатационных услуг

Перечень Объектов инфраструктуры и Оборудования Поселка

1. Въездные распашные ворота - 2 ед.;

2. Система контроля и управления доступом на территорию Поселка (ворота ролинговые - 1ед.);

3. Улицы и проезды; зелёные зоны

4. Общественные ограждения; детская площадка

5. Разводящие сети и оборудование инженерного обеспечения в пределах Поселка:

- линии электропередач, трансформаторная подстанция;

- газопровод высокого давления, ГРПШ до точки врезки сетей низкого давления;

- трубопровод водоотведения;

- трубопровод водоснабжения, накопительные емкости 70 куб. м. и 30 куб м.;

- насосные станции 1-го и 2-го подъёмов;

- трубопровод технической воды;

- колодцы внутриплощадочных водоканализационных сетей;

- сети и оборудование видеонаблюдения;

- сети наружного освещения улиц;

Заказчик_______________                                                Исполнитель______________